# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

# ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ И

ИЗГОТОВЛЕНИЯ   ОБОРУДОВАНИЯ

ПО ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

1. Фирма											__________

2. Адрес 												____

3. Телефон												____

4. Факс												____

5. Электронная почта 										____

6. Наименование производства  									____

7. Количество сточных вод (суммарное), м3/ч, м3/сут  					____

8. Локальный объем сточных вод по потокам (при наличии), м3/ч

а) 											________________

б) 											________________

9. Химический состав очищаемых вод, мг/дм3

10. Требования, предъявляемые к очищенной воде, мг/дм3

__________

11. Помещение для очистных сооружений

а) существующее:	площадь 		 	высота

б) строящееся:		площадь 		 	высота

в) на открытом воздухе в блочно-модульном варианте

12. Наличие энергообеспечения

_______________________________________________________________________________

13. Наличие сжатого воздуха  									____

Тип компрессора  										____

14. Расстояние от источника загрязнений до очистного комплекса, м

__________

15. Перепад высот (отметки) источника загрязнений и очистного комплекса, м

__________

16. Периодичность и продолжительность работы очистного оборудования, ч

__________

17. Равномерность поступления сточных вод (наличие пиковых выбросов)

объем, м3/ч	        									__________

концентрация, мг/дм3 									__________

18. Необходимость  (желательность)  использования  воды  (в  обороте,  на  сброс  в водные

объекты и т.п.)

а) объем, м3/ч	                                                 						____

б) требуемый состав очищенной воды, мг/дм3 					__________

19. Прочая информация

а) расчетная зимняя температура наружного воздуха;

б) потребность в обезвоживании осадков;

в) наличие накопительных емкостей для загрязненной и очищенной воды.

Если у Вас отсутствует информация по какому-либо пункту, мы готовы помочь Вам в получении или определении недостающих данных.

ТОО "ЭЙКОС", Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, ул. Нусупбекова, 32 Тел.: (727) 397-64-14; 397-64-08, факс: (727) 250-71-84 E-mail: mail@eikos.kz, www.eikos.kz